MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma de Escritório — Exemplo AI.arq (fictício)

RASCUNHO PARA REVISÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

# 1. Apresentação

Este memorial descritivo relaciona os serviços e materiais identificados no projeto, a partir da leitura do arquivo CAD (plantas e pranchas) enviado ao AI.arq. Ele foi organizado na sequência usual das etapas construtivas e serve como BASE para o memorial definitivo, a ser complementado, corrigido e assinado pelo responsável técnico.

O levantamento contém 28 itens: 10 com quantidade medida diretamente da geometria do CAD e 18 com quantidade estimada ou a confirmar. No texto, cada item indica sua origem entre parênteses — “medido do CAD” ou “estimativa — a confirmar”. Nenhuma especificação, marca ou norma foi acrescentada além do que consta no próprio projeto; onde o memorial exige informação que não está no CAD, há um campo destacado [A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO].

# 2. Dados da obra

| Obra / projeto | Reforma de Escritório — Exemplo AI.arq (fictício) |
| --- | --- |
| Tipologia | Escritório corporativo |
| Área total | 118,5 m² (medida no projeto) |
| Endereço | [A PREENCHER] |
| Proprietário / contratante | [A PREENCHER] |

# 3. Responsabilidade técnica

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: nome do responsável técnico, título profissional, registro CAU/CREA e número da RRT/ART.]

# 4. Serviços Preliminares

Os serviços preliminares compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Administração da obra e mobilização de canteiro — 1 vb (estimativa — a confirmar) Obs.: Sem desenho para este item: a IA o incluiu pela lista de serviços de uma reforma — defina a quantidade conforme o contrato.

Limpeza final da obra — 118,5 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: área construída do quadro de áreas = 118,50 m². Item de praxe em reforma: ajuste se a limpeza for só na área reformada.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: especificações complementares, método executivo e marcas/modelos de referência.]

# 5. Demolição e Remoção

Os serviços de demolição e remoção compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Demolição de alvenaria de vedação (e=15cm) — quantidade a confirmar Obs.: Paredes marcadas 'a demolir' na planta, sem layer próprio: sem layer, não há comprimento pra medir. Preencha pela planta de demolição.

Remoção de divisória existente — 18 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: comprimento do layer 'ARQ-DEMOLIR-DIV' = 7,20 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 18,00 m². A altura vem de um corte só: confira se ela vale pra divisória inteira.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: especificações complementares, método executivo e marcas/modelos de referência.]

# 6. Fechamentos Verticais

Os serviços de fechamentos verticais compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Alvenaria de bloco cerâmico e=14cm — 41,2 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: comprimento do layer 'ARQ-ALV-CONSTRUIR' = 16,48 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 41,20 m². A altura vem de um corte só: confira se ela vale pra parede inteira.

Divisória em drywall (2 faces, com lã) — 33,8 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: comprimento do layer 'ARQ-DRYWALL' = 13,52 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 33,80 m². A altura vem de um corte só: confira se o drywall vai até a laje ou para no forro.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: traço da argamassa de assentamento e de revestimento, e especificação do bloco/tijolo quando não indicada em projeto.]

# 7. Divisórias e Vidros

Os serviços de divisórias e vidros compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Porta de madeira 80x210 com batente e ferragens — 6 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 6 blocos 'PORTA-MAD-80X210' contados no desenho

Porta de vidro temperado 90x210 — 2 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 2 blocos 'PORTA-VIDRO-90X210' contados no desenho

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: especificações complementares, método executivo e marcas/modelos de referência.]

# 8. Instalações Elétricas e Dados

Os serviços de instalações elétricas e dados compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Ponto de tomada 2P+T 10A — 32 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 32 blocos 'TOM-2P+T-10A' contados no desenho

Ponto de interruptor — 14 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 14 blocos 'INTERRUPTOR' contados no desenho

Ponto de rede/dados RJ45 cat6 — 20 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 20 blocos 'PT-REDE-RJ45' contados no desenho

Eletroduto flexível corrugado DN 25 no forro (pontos novos) — quantidade a confirmar Obs.: Os pontos foram contados (tomadas, interruptores e rede), mas o caminho dos eletrodutos não está desenhado: sem traçado, não há comprimento. Preencha pelo projeto de elétrica.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: quadros de cargas, balanceamento e aterramento.]

# 9. Iluminação

Os serviços de iluminação compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Luminária LED de embutir 60x60 — 24 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 24 blocos 'LUM-EMB-60X60' contados no desenho

Spot LED de embutir redondo — 18 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 18 blocos 'SPOT-EMB-RED' contados no desenho

Pendente decorativo sobre bancada — 3 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 3 blocos 'PENDENTE-BANCADA' contados no desenho

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: especificações complementares, método executivo e marcas/modelos de referência.]

# 10. Instalações Hidráulicas

Os serviços de instalações hidráulicas compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Bacia sanitária com caixa acoplada — 3 un (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: texto layer 'ARQ-TEXTO' — 'SANITÁRIOS: 3 BACIAS C/ CAIXA ACOPLADA'. Texto é declaração, não medição: não há bloco no desenho.

Cuba de apoio + torneira (copa) — 1 un (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: texto layer 'ARQ-TEXTO' — 'COPA: CUBA DE APOIO C/ TORNEIRA'. Texto é declaração, não medição: não há bloco no desenho.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: pressões de teste, caimentos e detalhes executivos.]

# 11. Ar-Condicionado

Os serviços de ar-condicionado compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Ar-condicionado split cassete 36.000 BTU — 2 un (medido do CAD) Obs.: Fonte: 2 blocos 'AC-CASSETE-36K' contados no desenho

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: especificações complementares, método executivo e marcas/modelos de referência.]

# 12. Revestimentos

Os serviços de revestimentos compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Pintura látex acrílica em parede (2 demãos) — 214 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Estimada pela IA: perímetro das paredes × altura, descontando as portas — as paredes existentes não têm layer de acabamento. Confira no CAD.

Pintura em forro de gesso — 101,7 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Estimada pela IA com a área do forro de gesso — confirme se o forro inteiro recebe pintura.

Revestimento cerâmico 33x45 em parede (sanitários e copa) — quantidade a confirmar Obs.: A legenda pede revestimento até o forro nos sanitários e na copa, mas o desenho não tem hachura nem vista dessas paredes: sem medida, a linha vem em branco. Preencha pela altura e pelo perímetro de cada ambiente.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: preparo de base, argamassa colante e rejunte.]

# 13. Forros

Os serviços de forros compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Forro de gesso acartonado liso — 101,7 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: hachura do layer 'FORRO-GESSO' = 101,70 m², somando vários ambientes. Confira se todos levam o mesmo forro.

Sanca de gesso perimetral — 46 m (estimativa — a confirmar) Obs.: A sanca não tem layer próprio: a IA estimou o perímetro pelo contorno do forro — confira no CAD.

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: especificações complementares, método executivo e marcas/modelos de referência.]

# 14. Pisos e Rodapés

Os serviços de pisos e rodapés compreendem os itens identificados no projeto, conforme relação abaixo:

Contrapiso desempenado e=4cm — 108,3 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: soma das hachuras dos layers 'PISO-PORCELANATO' + 'PISO-VINILICO' = 108,30 m². O contrapiso não tem hachura própria: confira se ele vai sob todo o piso novo.

Piso porcelanato retificado 60x60 — 86,1 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: hachura do layer 'PISO-PORCELANATO' = 86,10 m², somando vários ambientes. Confira ambiente por ambiente se o acabamento é o mesmo.

Rodapé em porcelanato h=7cm — 84,6 m (medido do CAD) Obs.: Fonte: comprimento do layer 'ARQ-RODAPE' = 84,60 m

Piso vinílico em manta (sala de reunião) — 22,2 m² (estimativa — a confirmar) Obs.: Fonte: hachura do layer 'PISO-VINILICO' = 22,20 m². Confira na planta se a manta cobre a sala de reunião inteira.

Soleira de granito nas portas (largura 15 cm) — 4,8 m (estimativa — a confirmar)

[A PREENCHER PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO: preparo de contrapiso, argamassa colante e rejunte.]

# 15. Considerações finais

Havendo divergência entre este memorial e os desenhos do projeto, prevalecem os desenhos. As quantidades assinaladas como estimativa devem ser conferidas pelo responsável técnico antes de qualquer uso contratual, bancário ou de aprovação. Este documento é um rascunho gerado automaticamente a partir do arquivo CAD e não possui validade como memorial descritivo até ser revisado, complementado e assinado pelo responsável técnico.

# 16. Encerramento e assinaturas

Local e data: ____________________________, ____/____/______

_________________________________________
Proprietário / contratante

_________________________________________
Responsável técnico — registro e RRT/ART nº [A PREENCHER]