## Resumo Comparativo
⚠️ O AI.arq é uma IA e pode cometer erros — confira as informações importantes. Quantitativo gerado por IA, NÃO é orçamento. Revisão por arquiteto ou engenheiro habilitado é obrigatória antes do uso. Itens em LARANJA são sugestões da IA — confira contra o projeto antes de mandar pros fornecedores.
QUANTITATIVO — ESCRITÓRIO / CORPORATIVO
Projeto: Reforma de Escritório — Exemplo AI.arq (fictício)
Endereço: Projeto de demonstração — dados fictícios
Arquitetura: Exemplo AI.arq
Fase: Projeto Executivo
Área laje bruta: 118.5 m² ¦ Área layout: 118.5 m² ¦ Sem intervenção: 0.0 m²

## Orçamento
PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA CONCORRÊNCIA — AI.arq
Reforma de Escritório — Exemplo AI.arq (fictício) ¦ Exemplo AI.arq
Cada item traz na coluna OBSERVAÇÕES um selo de status: "✓ MEDIDO do CAD" (saiu do desenho) ou "⚠ ESTIMADO — revisar". A cor é só reforço — fundo BRANCO = medido · LARANJA = estimado · CINZA = metadado · ROXO = custo indireto/gestão. Coluna AMARELA = preencher preço. Itens ⚠ ESTIMADO e os roxos exigem revisão antes de fechar o orçamento.
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | MAT (R$) | M.O. (R$) | TOTAL (R$) | OBSERVAÇÕES | ORIGEM DA MEDIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | REF.
0. PREMISSAS
0.1 | Área construída — perímetro externo da laje | m² | 118.5 |  |  |  | Metadado do projeto — revisar no arquivo original | —
0.3 | Área utilizada para layout / intervenção | m² | 118.5 |  |  |  | Metadado do projeto — revisar no arquivo original | —
0.9 | Este quantitativo também gera: cronograma físico-financeiro e memorial descritivo | — |  |  |  |  | De graça, na página do seu projeto em ai.arq.br — sempre derivados desta planilha | —
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração da obra e mobilização de canteiro | vb | 1 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Sem desenho para este item: a IA o incluiu pela lista de serviços de uma reforma — defina a quantidade conforme o contrato. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI: sem correspondência forte (ver aba técnica)
1.2 | Limpeza final da obra | m² | 118.5 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: área construída do quadro de áreas = 118,50 m². Item de praxe em reforma: ajuste se a limpeza for só na área reformada. | área construída do quadro de áreas = 118,50 m² |  | SINAPI: sem correspondência forte (ver aba técnica)
SUBTOTAL 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES
2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 | Demolição de alvenaria de vedação (e=15cm) | m² |  |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Paredes marcadas 'a demolir' na planta, sem layer próprio: sem layer, não há comprimento pra medir. Preencha pela planta de demolição. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI 97622 (conf. alta) ⚠ unidade difere (item m² × SINAPI M3)
2.2 | Remoção de divisória existente | m² | 18 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: comprimento do layer 'ARQ-DEMOLIR-DIV' = 7,20 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 18,00 m². A altura vem de um corte só: confira se ela vale pra divisória inteira. | comprimento do layer 'ARQ-DEMOLIR-DIV' = 7,20 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 18,00 m² |  | SINAPI ~97638 (conf. alta)
SUBTOTAL 2 — DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
3. FECHAMENTOS VERTICAIS
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico e=14cm | m² | 41.2 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: comprimento do layer 'ARQ-ALV-CONSTRUIR' = 16,48 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 41,20 m². A altura vem de um corte só: confira se ela vale pra parede inteira. | comprimento do layer 'ARQ-ALV-CONSTRUIR' = 16,48 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 41,20 m² |  | SINAPI 103346 (conf. alta)
3.2 | Divisória em drywall (2 faces, com lã) | m² | 33.8 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: comprimento do layer 'ARQ-DRYWALL' = 13,52 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 33,80 m². A altura vem de um corte só: confira se o drywall vai até a laje ou para no forro. | comprimento do layer 'ARQ-DRYWALL' = 13,52 m × altura 2,50 m (cota do corte AA) = 33,80 m² |  | SINAPI 96361 (conf. alta)
SUBTOTAL 3 — FECHAMENTOS VERTICAIS
4. REVESTIMENTOS
4.1 | Pintura látex acrílica em parede (2 demãos) | m² | 214 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Estimada pela IA: perímetro das paredes × altura, descontando as portas — as paredes existentes não têm layer de acabamento. Confira no CAD. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI ~88489 (conf. alta)
4.2 | Pintura em forro de gesso | m² | 101.7 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Estimada pela IA com a área do forro de gesso — confirme se o forro inteiro recebe pintura. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI: sem correspondência forte (ver aba técnica)
4.3 | Revestimento cerâmico 33x45 em parede (sanitários e copa) | m² |  |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. A legenda pede revestimento até o forro nos sanitários e na copa, mas o desenho não tem hachura nem vista dessas paredes: sem medida, a linha vem em branco. Preencha pela altura e pelo perímetro de cada ambiente. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI 87273 (conf. alta)
SUBTOTAL 4 — REVESTIMENTOS
5. PISOS E RODAPÉS
5.1 | Contrapiso desempenado e=4cm | m² | 108.3 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: soma das hachuras dos layers 'PISO-PORCELANATO' + 'PISO-VINILICO' = 108,30 m². O contrapiso não tem hachura própria: confira se ele vai sob todo o piso novo. | soma das hachuras dos layers 'PISO-PORCELANATO' + 'PISO-VINILICO' = 108,30 m² |  | SINAPI ~88478 (conf. alta)
5.2 | Piso porcelanato retificado 60x60 | m² | 86.1 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: hachura do layer 'PISO-PORCELANATO' = 86,10 m², somando vários ambientes. Confira ambiente por ambiente se o acabamento é o mesmo. | hachura do layer 'PISO-PORCELANATO' = 86,10 m², somando vários ambientes |  | SINAPI 87263 (conf. alta)
5.3 | Rodapé em porcelanato h=7cm | m | 84.6 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: comprimento do layer 'ARQ-RODAPE' = 84,60 m | comprimento do layer 'ARQ-RODAPE' = 84,60 m |  | SINAPI ~88650 (conf. alta)
5.4 | Piso vinílico em manta (sala de reunião) | m² | 22.2 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: hachura do layer 'PISO-VINILICO' = 22,20 m². Confira na planta se a manta cobre a sala de reunião inteira. | hachura do layer 'PISO-VINILICO' = 22,20 m² |  | SINAPI 101728 (conf. alta)
5.5 | Soleira de granito nas portas (largura 15 cm) | m | 4.8 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI 98689 (conf. alta)
SUBTOTAL 5 — PISOS E RODAPÉS
6. FORROS
6.1 | Forro de gesso acartonado liso | m² | 101.7 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: hachura do layer 'FORRO-GESSO' = 101,70 m², somando vários ambientes. Confira se todos levam o mesmo forro. | hachura do layer 'FORRO-GESSO' = 101,70 m², somando vários ambientes |  | SINAPI ~96114 (conf. alta)
6.2 | Sanca de gesso perimetral | m | 46 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. A sanca não tem layer próprio: a IA estimou o perímetro pelo contorno do forro — confira no CAD. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI 99054 (conf. alta) ⚠ unidade difere (item m × SINAPI M2)
SUBTOTAL 6 — FORROS
7. DIVISÓRIAS E VIDROS
7.1 | Porta de madeira 80x210 com batente e ferragens | un | 6 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 6 blocos 'PORTA-MAD-80X210' contados no desenho | 6 blocos 'PORTA-MAD-80X210' contados no desenho |  | SINAPI 91314 (conf. alta)
7.2 | Porta de vidro temperado 90x210 | un | 2 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 2 blocos 'PORTA-VIDRO-90X210' contados no desenho | 2 blocos 'PORTA-VIDRO-90X210' contados no desenho |  | SINAPI 102184 (conf. alta)
SUBTOTAL 7 — DIVISÓRIAS E VIDROS
8. ILUMINAÇÃO
8.1 | Luminária LED de embutir 60x60 | un | 24 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 24 blocos 'LUM-EMB-60X60' contados no desenho | 24 blocos 'LUM-EMB-60X60' contados no desenho |  | SINAPI 105542 (conf. alta)
8.2 | Spot LED de embutir redondo | un | 18 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 18 blocos 'SPOT-EMB-RED' contados no desenho | 18 blocos 'SPOT-EMB-RED' contados no desenho |  | SINAPI ~105546 (conf. alta)
8.3 | Pendente decorativo sobre bancada | un | 3 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 3 blocos 'PENDENTE-BANCADA' contados no desenho | 3 blocos 'PENDENTE-BANCADA' contados no desenho |  | SINAPI: sem correspondência forte (ver aba técnica)
SUBTOTAL 8 — ILUMINAÇÃO
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS
9.1 | Ponto de tomada 2P+T 10A | un | 32 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 32 blocos 'TOM-2P+T-10A' contados no desenho | 32 blocos 'TOM-2P+T-10A' contados no desenho |  | SINAPI 91996 (conf. alta)
9.2 | Ponto de interruptor | un | 14 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 14 blocos 'INTERRUPTOR' contados no desenho | 14 blocos 'INTERRUPTOR' contados no desenho |  | SINAPI ~91952 (conf. alta)
9.3 | Ponto de rede/dados RJ45 cat6 | un | 20 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 20 blocos 'PT-REDE-RJ45' contados no desenho | 20 blocos 'PT-REDE-RJ45' contados no desenho |  | SINAPI 106077 (conf. alta)
9.4 | Eletroduto flexível corrugado DN 25 no forro (pontos novos) | m |  |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Os pontos foram contados (tomadas, interruptores e rede), mas o caminho dos eletrodutos não está desenhado: sem traçado, não há comprimento. Preencha pelo projeto de elétrica. | não medido — a IA identificou o item; a quantidade é sua |  | SINAPI 91834 (conf. alta)
SUBTOTAL 9 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada | un | 3 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: texto layer 'ARQ-TEXTO' — 'SANITÁRIOS: 3 BACIAS C/ CAIXA ACOPLADA'. Texto é declaração, não medição: não há bloco no desenho. | texto layer 'ARQ-TEXTO' — 'SANITÁRIOS: 3 BACIAS C/ CAIXA ACOPLADA' |  | SINAPI 86888 (conf. alta)
10.2 | Cuba de apoio + torneira (copa) | un | 1 |  |  |  | ⚠ ESTIMADO — revisar. Fonte: texto layer 'ARQ-TEXTO' — 'COPA: CUBA DE APOIO C/ TORNEIRA'. Texto é declaração, não medição: não há bloco no desenho. | texto layer 'ARQ-TEXTO' — 'COPA: CUBA DE APOIO C/ TORNEIRA' |  | SINAPI: sem correspondência forte (ver aba técnica)
SUBTOTAL 10 — INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11. AR-CONDICIONADO
11.1 | Ar-condicionado split cassete 36.000 BTU | un | 2 |  |  |  | ✓ MEDIDO do CAD. Fonte: 2 blocos 'AC-CASSETE-36K' contados no desenho | 2 blocos 'AC-CASSETE-36K' contados no desenho |  | SINAPI 103271 (conf. alta)
SUBTOTAL 11 — AR-CONDICIONADO
SUGESTÕES POR TIPO DE PROJETO (itens que NÃO aparecem nas pranchas)
Itens que não constam nas pranchas — são custos de gestão e execução típicos de obras.
S.1 | Equipe técnica — Gerente de contrato / PMO | mês |  |  |  |  | Preencher conforme prazo da obra | — |  | Experiência
S.2 | Equipe técnica — Engenheiro de campo residente | mês |  |  |  |  | Preencher conforme prazo da obra | — |  | Experiência
S.3 | Equipe técnica — Engenheiro de instalações | mês |  |  |  |  | Se houver instalações complexas | — |  | Experiência
S.4 | Equipe técnica — Mestre de obras residente | mês |  |  |  |  | Preencher conforme prazo da obra | — |  | Experiência
S.5 | Equipe técnica — Técnico de Segurança do Trabalho | mês |  |  |  |  | Visita semanal típica | — |  | Experiência
S.6 | Equipe técnica — Auxiliar administrativo | mês |  |  |  |  | Apoio administrativo de obra | — |  | Experiência
S.7 | Serventia — ajudante geral de obra (seg-sex) | dia |  |  |  |  | Preencher conforme prazo da obra | — |  | Experiência
S.8 | Caçambas de entulho (classe A + classe C) | un |  |  |  |  | Conforme volume de resíduos do projeto | — |  | Experiência
S.9 | Limpeza permanente de obra | dia |  |  |  |  | Preencher conforme prazo da obra | — |  | Experiência
S.10 | Limpeza fina pré-entrega | m² |  |  |  |  | Área total de intervenção | — |  | Experiência
S.11 | Seguro de obra e responsabilidade civil | vb |  |  |  |  | Valor conforme porte da obra | — |  | Experiência
S.12 | As-built (elétrica, hidráulica, AC quando houver) | vb |  |  |  |  | Conforme escopo do projeto | — |  | Experiência
S.13 | Fee / Administração de obra | % |  |  |  | Calcular sobre o total | Percentual conforme contrato | — |  | Experiência
S.14 | Impostos sobre faturamento | % |  |  |  | Calcular sobre o total | Conforme regime tributário | — |  | Experiência
S.15 | Gerenciamento de terceiros (marcenaria, divisórias, acabamentos) | vb |  |  |  |  | Quando houver terceiros no escopo | — |  | Experiência
S.16 | Certificação de todos os pontos elétricos | vb |  |  |  |  | Verificar exigência do condomínio corporativo | — |  | Experiência
S.17 | Termografia de quadros elétricos (OPCIONAL) | vb |  |  |  |  | Opcional — verificar necessidade | — |  | Experiência
S.18 | FM-200 gás inerte para CPD (OPCIONAL) | vb |  |  |  |  | Depende do projeto de PPCI | — |  | Experiência
S.19 | Transporte vertical de mobiliário (entre andares) | vb |  |  |  |  | Se mobiliário armazenado em outro andar | — |  | Experiência
SUBTOTAL SUGESTÕES (custos indiretos e gestão)
RESUMO GERAL
SUBTOTAL 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES
SUBTOTAL 2 — DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
SUBTOTAL 3 — FECHAMENTOS VERTICAIS
SUBTOTAL 4 — REVESTIMENTOS
SUBTOTAL 5 — PISOS E RODAPÉS
SUBTOTAL 6 — FORROS
SUBTOTAL 7 — DIVISÓRIAS E VIDROS
SUBTOTAL 8 — ILUMINAÇÃO
SUBTOTAL 9 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS
SUBTOTAL 10 — INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
SUBTOTAL 11 — AR-CONDICIONADO
SUBTOTAL SUGESTÕES (custos indiretos e gestão)
TOTAL CUSTO DIRETO (sem BDI)
CONTINGÊNCIA (%) |  |  |  |  | 10% |  | Reserva técnica para imprevistos (ajustável 5-15%)
BDI (%) — ponto de partida, ajuste pro seu caso |  |  |  |  | 27.5% |  | Composição de referência: AC 4% + S 0,8% + R 0,5% + G 0,5% + DF 1,5% + L 6% + T 11%
TOTAL GERAL COM CONTINGÊNCIA + BDI
OMISSOS — Itens não incluídos que provavelmente serão necessários
• Projeto executivo de instalações (elétrica, hidráulica, AC) — se não contratado separadamente
• Reforço estrutural — se necessário para novas cargas (marcenaria pesada, bancadas de pedra)
• Impermeabilização — se houver alteração em áreas úmidas (cozinha, banheiros, lavanderia)
• Aprovação no Corpo de Bombeiros (PPCI) — taxas e honorários do projetista
• Compatibilização de projetos (elétrica × forro × sprinkler × AC)
• Adequação de infraestrutura do condomínio (elétrica, hidráulica, incêndio)
• Paisagismo interno — se o projeto prever jardineiras ou verde
• Automação e integração de sistemas (BMS, controle de iluminação)
EXCLUSOS — Itens explicitamente fora deste escopo (padrão de mercado)
• Contas de água, luz e telefone durante a obra — cargo do condomínio/contratante
• Divisórias industriais piso-teto (vidro liso, polarizado) — cargo do contratante
• Carpete — fornecimento pelo cliente; instalação pode estar inclusa
• Marcenaria sob medida (bancadas, armários, painéis) — cargo do contratante
• Mobiliário decorativo e de escritório — cargo do contratante
• Persianas e cortinas — cargo do contratante
• Equipamentos de TI (switches, servidores, APs, nobreaks) — cargo do contratante
• Sistema de CFTV e controle de acesso — quando fornecido por empresa especializada
NOTAS:
1. REFORMA: quantitativos consideram apenas o que MUDA. Conferir in loco e em projeto executivo.
2. Colunas MAT e M.O. (amarelo): preencher pelo orçamentista/fornecedor.
3. BDI: 27,5% é só um ponto de partida — ajuste pro seu caso. Fórmula do Acórdão TCU 2622/2013: [(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)] / (1-T) - 1, onde AC=administração central, S=seguros, R=riscos, G=garantias, DF=despesas financeiras, L=lucro e T=tributos SOBRE FATURAMENTO (PIS+COFINS+ISS, e CPRB quando aplicável). IRPJ e CSLL não entram no BDI — o TCU veda, por incidirem sobre o lucro. O mesmo acórdão traz faixa de 20,34% a 25% para construção de edifícios em obra pública.
4. Itens em BRANCO: quantidade medida/contada diretamente do arquivo (bloco, hachura, linha). O selo diz de onde veio o número; a conferência final é sua.
5. Itens em LARANJA: quantidade sugerida pela IA sem medição direta — SEMPRE confirmar antes de orçar.
6. Itens em CINZA (Premissas): metadados do projeto extraídos do arquivo — revisar no original.
7. Itens em ROXO (Sugestões): checklist de custos indiretos típicos — preencher quantidade conforme o projeto.
8. Contingência 10% — reserva técnica para imprevistos. Ajustar conforme risco do projeto.
9. Perdas de material NÃO aplicadas: as composições SINAPI da coluna REF já têm a perda nos coeficientes — só acrescente perda se a composição que você usar não tiver.
10. OMISSOS: itens que podem ser necessários mas não foram incluídos — avaliar com equipe de projeto.
11. EXCLUSOS: itens padrão de mercado excluídos do escopo de empreiteiras.
12. Planilha gerada por AI.arq (ai.arq.br) — validar com engenheiro de custos.

## Referências SINAPI
REFERÊNCIAS SINAPI — códigos oficiais por item
SINAPI (Caixa) = referência oficial de preço/quantitativo no Brasil, atualizada mensalmente. Cada item do quantitativo recebe os códigos SINAPI mais próximos pra você buscar o preço/composição.
AI.arq NÃO entrega preço. Use o código pra consultar o preço atualizado no SINAPI oficial (https://www.caixa.gov.br). A busca por texto levanta os candidatos e a IA escolhe qual é o mesmo serviço: "✓ IA conferiu" é o escolhido (vai pra coluna REF do orçamento); os demais são alternativas com o % de semelhança do TEXTO, que erra — confira sempre a composição oficial ao lado antes de usar.
ITEM | DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO | UN | QTDE | BASE | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO OFICIAL (referência) | UN. | SEMELHANÇA %
1.1 | Administração da obra e mobilização de canteiro | vb | 1 | Sem correspondência no SINAPI — a IA conferiu os candidatos e nenhum é o mesmo serviço. Buscar manualmente em https://www.caixa.gov.br/sinapi
1.2 | Limpeza final da obra | m² | 118.5 | Sem correspondência no SINAPI — a IA conferiu os candidatos e nenhum é o mesmo serviço. Buscar manualmente em https://www.caixa.gov.br/sinapi
2.1 | Demolição de alvenaria de vedação (e=15cm) | m² | 0 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 32% (texto)
2.2 | Remoção de divisória existente | m² | 18 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 36% (texto)
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico e=14cm | m² | 41.2 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 103346 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E A | M2 | 63% (texto)
3.2 | Divisória em drywall (2 faces, com lã) | m² | 33.8 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~102450 | DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PI | M2 | 28% (texto)
4.1 | Pintura látex acrílica em parede (2 demãos) | m² | 214 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05 | M2 | 40% (texto)
4.2 | Pintura em forro de gesso | m² | 101.7 | Sem correspondência no SINAPI — a IA conferiu os candidatos e nenhum é o mesmo serviço. Buscar manualmente em https://www.caixa.gov.br/sinapi
4.3 | Revestimento cerâmico 33x45 em parede (sanitários e copa) | m² | 0 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APL | M2 | ✓ IA conferiu
5.1 | Contrapiso desempenado e=4cm | m² | 108.3 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 37% (texto)
5.2 | Piso porcelanato retificado 60x60 | m² | 86.1 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM A | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM A | M2 | 40% (texto)
5.3 | Rodapé em porcelanato h=7cm | m | 84.6 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 27% (texto)
5.4 | Piso vinílico em manta (sala de reunião) | m² | 22.2 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 101728 | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026 | M2 | 20% (texto)
5.5 | Soleira de granito nas portas (largura 15 cm) | m | 4.8 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | ✓ IA conferiu
6.1 | Forro de gesso acartonado liso | m² | 101.7 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2 | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 41% (texto)
6.2 | Sanca de gesso perimetral | m | 46 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | M2 | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I | UN | 15% (texto)
7.1 | Porta de madeira 80x210 com batente e ferragens | un | 6 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPES | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRA | UN | 37% (texto)
7.2 | Porta de vidro temperado 90x210 | un | 2 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE A | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~106319 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE A | UN | 56% (texto)
8.1 | Luminária LED de embutir 60x60 | un | 24 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 105542 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/ | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~103786 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/ | UN | 44% (texto)
8.2 | Spot LED de embutir redondo | un | 18 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~105546 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/202 | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~105545 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/20 | UN | 28% (texto)
8.3 | Pendente decorativo sobre bancada | un | 3 | Sem correspondência no SINAPI — a IA conferiu os candidatos e nenhum é o mesmo serviço. Buscar manualmente em https://www.caixa.gov.br/sinapi
9.1 | Ponto de tomada 2P+T 10A | un | 32 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTA | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTA | UN | 33% (texto)
9.2 | Ponto de interruptor | un | 14 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | ~91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 61% (texto)
9.3 | Ponto de rede/dados RJ45 cat6 | un | 20 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 106077 | TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 40% (texto)
9.4 | Eletroduto flexível corrugado DN 25 no forro (pontos novos) | m | 0 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FOR | M | ✓ IA conferiu
10.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada | un | 3 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~100848 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 45% (texto)
10.2 | Cuba de apoio + torneira (copa) | un | 1 | Sem correspondência no SINAPI — a IA conferiu os candidatos e nenhum é o mesmo serviço. Buscar manualmente em https://www.caixa.gov.br/sinapi
11.1 | Ar-condicionado split cassete 36.000 BTU | un | 2 | ↓ candidatos encontrados ↓
|  |  |  | SINAPI | 103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | UN | ✓ IA conferiu
|  |  |  | SINAPI | ~89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E | UN | 40% (texto)
Como ler: SEMELHANÇA % indica o quanto a descrição do item se parece com a da composição SINAPI. Acima de 70% = referência forte. 40-70% = revisar. Abaixo de 30% = candidato fraco, buscar código manualmente em https://www.caixa.gov.br/sinapi.